| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КАМЕР КСО-366 |  |
| --- | --- |
| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| 1 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Однолинейная схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Назначение камеры (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер схемы главных цепей по каталогу |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток главных цепей камеры, А |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Силовой выключатель (выключатель нагрузки) | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток откл. (Iкз), кА |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предохранитель, номинальный ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трансформаторы тока | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колличество |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформатор тока нулевой последовательности, кл-во |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трансформаторы собственных нужд | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство защиты | Тип реле |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции защиты |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Счетчик электроэнергии | Активный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реактивный |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Амперметр |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |
| I | Наименование объекта: |  |
| II | Наименование заказчика и его адрес: |  |
| III | Проектная организация и ее адрес: |  |

Другие дополнительные требования